附件2

湖南农业大学安全自查表(学院)

| 单位名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人员 （签名） |  | 消防安全责任人 （签名） |  |
| 检查内容和情况记录 |
| 消 防 安 全 管 理 | 1．消防管理制度： □有 □无 □不全 2．消防工作领导机构： □已建立 □未建立 3．消防责任体系： □无 □有但未建立多级体系 □有且建立多级体系 4．是否逐级签订责任状： 5．灭火和应急疏散预案： □有且组织演练 □有，未演练 □无且未演练 □无，组织演练 6．员工消防安全教育培训：□组织开展 □未组织开展 7．是否每月进行防火检查：□组织开展 □未组织开展 8. 是否每季度召开安全形势分析会：□组织开展 □未组织开展 9.是否每学期召开安全工作部署会： □组织开展 □未组织开展 10．消防工作档案： □有 □无 □不全 11．消防责任管理人员： 12．消防责任人、管理人履职情况： □合格 □不合格 |
| 建筑场所检查部位： |
| 消 防 设 施 器 材 | 1．室内消火栓：□无 □完好 □损坏 □无水 □配件少 □遮挡 隐患部位： 2．灭火器： □未配 □完好有效 □失效 □损坏 □缺失 隐患部位： |
| 安 全 疏 散 | 1．疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭 隐患部位： 2．防火门： □完好有效 □损坏 □常闭式防火门常开 隐患部位： 3．疏散指示标志： □完好有效 □损坏 □缺少 隐患部位： 4．应急照明： □完好有效 □损坏 □缺少 隐患部位： |
| 场 所 安 全 管 理 场 所 安 全 管 理 场 所 安 全 管 理 | 1．岗位安全： □有隐患 □无隐患 安全信息牌 □完好有效 □信息不全 □无 警示标识 □完好有效 □信息不全 □无 实验室布局 □安全合理 □影响逃生 制度上墙 □完好有效 □信息不全 □无 备用钥匙 □完好有效 □无 实验室内是否有留宿住人 □有 □没有 消防通道无电动车或自行车停放 □符合 □不符合 隐患部位： 2．用电安全： □不涉及 □有隐患 □无隐患 无插头插座不匹配或私自改装 □符合 □不符合 无乱拉乱接电线 □符合 □不符合 无电线老化、使用花线和木质配电板 □符合 □不符合 无多个大功率仪器同时使用一个接线板 □符合 □不符合 无多个接线板串联 □符合 □不符合 无电源插座未固定、插座插头破损 □符合 □不符合 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 □符合 □不符合 无渗水导致用电产生隐患 □符合 □不符合 无电动车违章充电 □符合 □不符合 电器设备使用完后，及时关闭电源 □符合 □不符合 无违章取暖用具 □符合 □不符合 隐患部位： 3．用火、水安全： □不涉及 □有隐患 □无隐患 不存在违章使用明火作业 □符合 □不符合 在火灾、爆炸危险等场所不吸烟 □符合 □不符合 实验室不得使用可燃性蚊香 □符合 □不符合 隐患部位： 4．设备安全： □不涉及 □有隐患 □无隐患 冰箱管理 贮存危险化学品冰箱为防爆冰箱 □符合 □不符合 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热 □符合 □不符合 无冰箱超期服役现象（一般使用期限为10年）□符合 □不符合 烘箱与电阻炉管理 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限为12年）□符合 □不符合 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 □符合 □不符合 不在加热设备内烘烤易燃易爆物品 □符合 □不符合 不在烘箱等加热设备内使用塑料筐盛放物品 □符合 □不符合 不在烘箱、电阻炉等加热设备周围堆放杂物 □符合 □不符合 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守 □符合 □不符合 明火电炉管理 未经学校管理部门许可不使用明火电炉 □符合 □不符合 明火电炉周围无易燃物品 □符合 □不符合 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂 □符合 □不符合 化学反应器管理 高温、高压类化学反应器有警示标志 □符合 □不符合 无超期服役，无带病运行现象 □符合 □不符合 危险性实验有实验人员值守，操作规程上墙 □符合 □不符合 通风设备 风机固定无松动、无异常噪声 □符合 □不符合 通风系统运行正常 □符合 □不符合 换气扇使用正常 □符合 □不符合 有风速测定等维护、检修记录 □符合 □不符合 是否水管、龙头有部位漏水、损坏 □有 □没有 隐患部位： 5．化学安全： □不涉及 □有隐患 □无隐患 化学试剂存放 有序分类存放 □符合 □不符合 固体与液体分开存放 □符合 □不符合 化学品不存在叠放现象 □符合 □不符合 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 □符合 □不符合 有存放点通风、隔热、降温等措施 □符合 □不符合 无大量存放化学试剂现象 □符合 □不符合 气体钢瓶安全 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 □符合 □不符合 气体钢瓶存放点通风、远离热源 □符合 □不符合 气体钢瓶正确固定 □符合 □不符合 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象 □符合 □不符合 使用结束后，气体钢瓶总阀已关闭 □符合 □不符合 无废旧气体钢瓶 □符合 □不符合 无大量气体钢瓶堆放现象 □符合 □不符合 化学废弃物处置 对化学废弃物分类存放、包装，标签清楚 □符合 □不符合 无大量存放化学废弃物的现象 □符合 □不符合 无实验室外堆放化学废弃物的现象 □符合 □不符合 隐患部位： 6．其他情况： |
| 隐患整改情况 | 复查时间 |
|  |  |  | 复查人员 |  |